附件：

青海省发电侧容量补偿机制项目清单

单位：万千瓦、小时

	序号
	发电类型
	项目名称
	装机容量
	满功率放电时长
	其他机制已保障容量
	容量补偿机制应保障装机容量
	容量补偿机制应保障可靠容量

	1
	燃煤
	汉东电厂
	132
	/
	0
	132
	124.01

	2
	燃煤
	佐署电厂
	70
	/
	0
	70
	65.77

	3
	燃煤
	大通电厂
	60
	/
	0
	60
	56.37

	4
	燃煤
	唐湖电厂
	27
	/
	0
	27
	25.37

	5
	燃气
	格尔木300兆瓦燃机电站
	28.8
	/
	0
	27.72
	27.72

	6
	光热
	鲁能格尔木多能互补一期50兆瓦光热电站
	5
	12
	2
	3
	2.35

	7
	光热
	三峡格尔木海西基地100兆瓦光热电站
	10
	8
	9
	1
	0.78

	8
	光热
	中能建江苏设计院共和100万千瓦源网荷储项目(10万光热)
	10
	7
	9
	1
	0.69

	9
	光热
	中电建共和100万千瓦光伏光热项目(10万光热)
	10
	8
	9
	1
	0.78

	10
	光热
	中广核太阳能德令哈100万千瓦光伏光热项目(20万光热)
	20
	6
	18
	2
	1.18

	11
	光热
	德令哈35万千瓦光热发电示范(试点)项目
	35
	14
	31.5
	3.5
	2.75

	12
	光热
	中广核格尔木35万千瓦光热发电示范(试点)项目
	35
	15
	31.5
	3.5
	2.75

	13
	光热
	格尔木35万千瓦塔式光热发电示范(试点)项目
	35
	14
	31.5
	3.5
	2.75

	14
	电网侧独立储能
	格尔木宏储源储能项目（海思储能电站）
	10
	2
	0
	10
	2.24


