附件

葫芦岛2023年度电网事故限电序位表

| 序号 | 变电所 | 线路名称 | 电压 等级（kV） | 执行单位 | 参考负荷 （MW） | 累计负荷 （MW） | 负荷性质 | 重要用户 | 供电区域 | 备注 | 轮次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下甸子变 | #1冶炼线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.7 | 4.7 | 工业 | 无 | 建昌县 | 高耗能 | 1 |
| 2 | 下甸子变 | #2冶炼线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.7 | 9.4 | 工业 | 无 | 建昌县 | 高耗能 | 1 |
| 3 | 上坎变 | 上铝专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.2 | 14.6 | 工业 | 无 | 连山区 | 高耗能 | 1 |
| 4 | 锦西变 | 锦泥线 | 66 | 葫芦岛地调 | 11.5 | 26.1 | 工业 | 无 | 连山区 | 高耗能 | 1 |
| 5 | 赵屯变 | 赵工一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.76 | 27.86 | 工业 | 无 | 绥中县 | 高耗能 | 1 |
| 6 | 暖东变 | 暖沙二线 | 66 | 葫芦岛地调 | 10 | 37.86 | 工业 | 无 | 南票区 | 高耗能 | 1 |
| 7 | 黄家变 | 黄水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.14 | 38 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 1 |
| 8 | 围屏变 | 高岭线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.05 | 38.05 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 9 | 围屏变 | 铸钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.5 | 38.55 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 10 | 绿化变 | 绿钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.5 | 42.05 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 11 | 绿化变 | 绿石专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 42.05 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 12 | 绿化变 | 工业线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 42.05 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 13 | 富有变 | 兰家沟线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 42.05 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 14 | 富有变 | 化水一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 42.05 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 15 | 富有变 | 化水二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 42.05 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 16 | 虹螺岘变 | 二水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.02 | 45.07 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 17 | 虹螺岘变 | 林场线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 45.07 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 18 | 虹螺岘变 | 建材线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.96 | 46.03 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 19 | 寺前变 | 335泵站五线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.26 | 46.29 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 20 | 寺前变 | 335泵站四线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.8 | 47.09 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 21 | 寺前变 | 335泵站三线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.08 | 47.17 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 22 | 寺前变 | 335泵站二线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 47.17 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 23 | 寺前变 | 335泵站一线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.4 | 47.57 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 24 | 寺前变 | 125泵站五线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 47.57 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 25 | 寺前变 | 125泵站四线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.05 | 47.62 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 26 | 寺前变 | 125泵站三线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 47.62 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 27 | 寺前变 | 125泵站二线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.5 | 48.12 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 28 | 寺前变 | 125泵站一线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.8 | 48.92 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 29 | 寺前变 | 510泵站三线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 4.3 | 53.22 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 30 | 寺前变 | 510泵站二线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.5 | 53.72 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 31 | 寺前变 | 510泵站一线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 53.72 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 32 | 寺前变 | 卷扬三线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 2.17 | 55.89 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 33 | 寺前变 | 卷扬二线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 55.89 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 34 | 寺前变 | 卷扬一线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 55.89 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 35 | 寺前变 | 卷扬变线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.94 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 36 | 松北变 | 松铸一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 37 | 松北变 | 松喜线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 38 | 松北变 | 松选线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 39 | 松北变 | 松矿一线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 40 | 松北变 | 松矿二线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 41 | 松北变 | 松水线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 42 | 松北变 | 松铸三线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 43 | 元台子变 | 铸钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 44 | 沙后所变 | 沙轴一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 45 | 沙后所变 | 沙轴二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.35 | 57.18 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 46 | 新开岭变 | 县金线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 57.18 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 1 |
| 47 | 新开岭变 | 乡金线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 57.18 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 1 |
| 48 | 钢屯变 | 竖井二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.01 | 57.19 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 49 | 钢屯变 | 竖井一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.24 | 57.43 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 50 | 钢屯变 | 钢选线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.59 | 63.02 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 51 | 钢屯变 | 兰选线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.04 | 67.06 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 52 | 羊安变 | 工业#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 67.06 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 53 | 朱家变 | 青水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.31 | 69.37 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 54 | 朱家变 | 矿山线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.93 | 71.3 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 55 | 兴海变 | 兴思专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.2 | 74.5 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 56 | 寺儿卜变 | 寺宏线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.25 | 74.75 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 57 | 塔山变 | 塔华专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.36 | 79.11 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 58 | 塔山变 | 塔石线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.78 | 84.89 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 59 | 昌一变 | 纺织东线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 84.89 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 1 |
| 60 | 赵屯变 | 赵泰线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.43 | 87.32 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 1 |
| 61 | 河西变 | 河红线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.55 | 87.87 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 62 | 河西变 | 啤酒线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.42 | 88.29 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 63 | 河西变 | 东华二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.2 | 88.49 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 64 | 河西变 | 7019一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.03 | 88.52 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 65 | 河西变 | 7019二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 88.52 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 66 | 河西变 | 东华一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 88.52 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 67 | 兴二变 | 化肥线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 88.52 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 1 |
| 68 | 上坎变 | 上虹专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.46 | 91.98 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 69 | 船园变 | 船新线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.51 | 93.49 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 70 | 船园变 | 船华一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.84 | 95.33 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 71 | 船园变 | 船碧线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.11 | 95.44 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 72 | 船园变 | 船海一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.31 | 95.75 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 73 | 船园变 | 船海二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.81 | 96.56 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 74 | 北港变 | 北化一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.22 | 98.78 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 75 | 北港变 | 北酸一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 98.78 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 76 | 北港变 | 北粮一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.39 | 100.17 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 77 | 北港变 | 北钢一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.12 | 104.29 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 78 | 北港变 | 北钢二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.2 | 105.49 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 79 | 北港变 | 北南二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.36 | 105.85 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 80 | 北港变 | 北攻专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.3 | 106.15 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 81 | 高新变 | 高西线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.62 | 107.77 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 1 |
| 82 | 龙港变 | 龙锌一线 | 66 | 葫芦岛地调 | 15.5 | 123.27 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 1 |
| 83 | 龙港变 | 龙锌二线 | 66 | 葫芦岛地调 | 15.5 | 138.77 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 1 |
| 84 | 葫芦岛变 | 锦葫一线 | 66 | 葫芦岛地调 | 1.5 | 140.27 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 1 |
| 85 | 葫芦岛变 | 锦葫二线 | 66 | 葫芦岛地调 | 1.5 | 141.77 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 1 |
| 86 | 杨杖子变 | 锦杨二线 | 66 | 葫芦岛地调 | 4 | 145.77 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 1 |
| 87 | 锦西变 | 锦炼一线 | 66 | 葫芦岛地调 | 1.1 | 146.87 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 1 |
| 88 | 赵屯变 | 赵星线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.7 | 147.57 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 1 |
| 89 | 北港变 | 北热线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 147.57 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 90 | 船园变 | 船望#3线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.81 | 148.38 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 1 |
| 91 | 昌一变 | 冶炼线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.01 | 148.39 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 1 |
| 92 | 昌一变 | 纺织西线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.01 | 148.4 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 1 |
| 93 | 昌一变 | 雨润线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.4 | 149.8 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 1 |
| 94 | 赵家屯变 | 亚鄂水泥线 | 6.3 | 南票区调 | 0.07 | 149.87 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 95 | 邱皮沟变 | 鼎泰坤芫线 | 10 | 南票区调 | 6 | 155.87 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 96 | 邱皮沟变 | 鼎金铸件线 | 6.3 | 南票区调 | 4.1 | 159.97 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 97 | 凌河变 | 凌煤一线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 160.02 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 98 | 凌河变 | 地面一线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 160.07 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 99 | 凌河变 | 地面二线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 160.12 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 100 | 凌河变 | 凌煤二线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 160.17 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 101 | 三家子变 | 百盛一线 | 6.3 | 南票区调 | 3.3 | 163.47 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 102 | 三家子变 | 百盛二线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 163.52 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 103 | 苇子沟变 | 碳素一线 | 6.3 | 南票区调 | 0.2 | 163.72 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 104 | 苇子沟变 | 碳素二线 | 6.3 | 南票区调 | 2.7 | 166.42 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 105 | 苇子沟变 | 碳素三线 | 6.3 | 南票区调 | 2.7 | 169.12 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 106 | 苇子沟变 | 碳素四线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 169.17 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 107 | 苇子沟变 | 鑫源一线 | 6.3 | 南票区调 | 3.2 | 172.37 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 108 | 苇子沟变 | 鑫源二线 | 6.3 | 南票区调 | 3.5 | 175.87 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 109 | 苇子沟变 | 鑫源三线 | 6.3 | 南票区调 | 2.5 | 178.37 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 1 |
| 110 | 高家岭变 | 高蓝线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 178.37 | 商业 | 无 | 兴城市 |  | 2 |
| 111 | 学府变 | 学欢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.06 | 178.43 | 商业 | 无 | 兴城市 |  | 2 |
| 112 | 温泉变 | 温工一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.5 | 179.93 | 商业 | 无 | 兴城市 |  | 2 |
| 113 | 蟒挡坝变 | 蟒电线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.39 | 183.32 | 商业 | 无 | 建昌县 |  | 2 |
| 114 | 蟒挡坝变 | 蟒品线 | 10 | 葫芦岛地调 | 10.39 | 193.71 | 商业 | 无 | 建昌县 |  | 2 |
| 115 | 侯家变 | 侯可#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.76 | 194.47 | 商业 | 无 | 绥中县 |  | 2 |
| 116 | 兴二变 | 石油线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.2 | 194.67 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 3 |
| 117 | 八家子变 | 红旗线 | 6.3 | 葫芦岛地调 | 4.5 | 199.17 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 3 |
| 118 | 八家子变 | 八矿线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.6 | 204.77 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 3 |
| 119 | 曹庄变 | 药厂线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.78 | 206.55 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 3 |
| 120 | 蟒挡坝变 | 蟒古线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 206.55 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 3 |
| 121 | 宽邦变 | 铁专2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.01 | 206.56 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 122 | 赵屯变 | 港口线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.17 | 208.73 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 123 | 船园变 | 船东一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.88 | 209.61 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 124 | 高新变 | 高化二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.3 | 209.91 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 125 | 杨杖子变 | 杨华一线 | 66 | 葫芦岛地调 | 0.7 | 210.61 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 126 | 侯家变 | 侯生#3线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.67 | 212.28 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 127 | 侯家变 | 侯金#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.03 | 215.31 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 128 | 侯家变 | 侯金#5线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.79 | 218.1 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 129 | 万家变 | 西工线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 218.1 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 130 | 赵屯变 | 赵工#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.46 | 219.56 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 131 | 北港变 | 北水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.69 | 220.25 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 132 | 上坎变 | 上格线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.3 | 220.55 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 133 | 连山变 | 连水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.97 | 221.52 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 134 | 侯家变 | 侯金#4线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.89 | 223.41 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 135 | 高新变 | 高园一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.15 | 224.56 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 136 | 望海变 | 望铸线 | 10 | 葫芦岛地调 | 7.43 | 231.99 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 137 | 滨河变 | 滨农一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 231.99 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 138 | 新区变 | 新客线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 231.99 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 139 | 北港变 | 北化三线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.37 | 234.36 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 140 | 虹螺岘变 | 虹京钼业线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 234.36 | 工业 | 无 | 南票区 |  | 3 |
| 141 | 昌一变 | 汇源线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.4 | 235.76 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 3 |
| 142 | 河西变 | 河铁专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.06 | 235.82 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 3 |
| 143 | 羊安变 | 羊铁专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.1 | 235.92 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 3 |
| 144 | 赵屯变 | 铁路线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.18 | 236.1 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 145 | 绥中变 | 铁路线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.13 | 236.23 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 146 | 绥中变 | 绥客线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.21 | 236.44 | 工业 | 无 | 绥中县 |  | 3 |
| 147 | 高新变 | 高园二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.84 | 238.28 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 148 | 高新变 | 高化一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.29 | 239.57 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 149 | 北港变 | 北先线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 239.57 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 150 | 北港变 | 北南一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.13 | 241.7 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 151 | 北港变 | 北化四线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.54 | 244.24 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 152 | 马仗房 | 马染线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.6 | 247.84 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 153 | 北港变 | 北粮二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.59 | 253.43 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 154 | 营盘变 | 营热线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.79 | 258.22 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 155 | 温泉变 | 温热线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.1 | 259.32 | 工业 | 无 | 兴城市 |  | 3 |
| 156 | 望海变 | 望热线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.85 | 260.17 | 工业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 157 | 高新变 | 高热二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.08 | 260.25 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 158 | 高新变 | 高热一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.18 | 260.43 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 159 | 东窑变 | 东热线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.52 | 260.95 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 160 | 蟒挡坝变 | 蟒水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 260.95 | 工业 | 无 | 建昌县 |  | 3 |
| 161 | 营盘变 | 营热线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.8 | 263.75 | 工业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 162 | 连山变 | 连钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.51 | 265.26 | 工业、商业 | 无 | 连山区 |  | 3 |
| 163 | 滨河变 | 滨购线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.1 | 265.36 | 工业、商业 | 无 | 龙港区 |  | 3 |
| 164 | 新区变 | 新园一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 265.36 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 165 | 昌一变 | 农贸线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.4 | 265.76 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 166 | 马仗房 | 马玉二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.68 | 266.44 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 167 | 申屯变 | 申黄#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 266.44 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 168 | 沙锅屯变 | 沙农线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.46 | 266.9 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 169 | 虹螺岘变 | 虹螺岘东线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.02 | 267.92 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 170 | 高桥变 | 水源线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.62 | 269.54 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 171 | 高桥变 | 西海线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.49 | 271.03 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 172 | 暖池塘变 | 暧灰线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.98 | 272.01 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 173 | 暖池塘变 | 暖池塘线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.25 | 273.26 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 174 | 塔山变 | 塔渔#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.84 | 275.1 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 175 | 涂屯变 | 钼矿线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.78 | 275.88 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 176 | 塔山变 | 塔山东线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.54 | 277.42 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 177 | 沙河营变 | 沙北线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.68 | 280.1 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 178 | 昌一变 | 天星II线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.36 | 280.46 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 179 | 东城变 | 东铸线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.74 | 283.2 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 180 | 东城变 | 东钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.25 | 284.45 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 181 | 东城变 | 东金线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.22 | 286.67 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 182 | 连山变 | 连西线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.22 | 288.89 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 183 | 连山变 | 连东一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.09 | 293.98 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 184 | 连山变 | 连金线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.36 | 298.34 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 185 | 望海变 | 望南一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.23 | 298.57 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 186 | 望海变 | 望港二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.85 | 299.42 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 187 | 和尚房变 | 和南线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.5 | 300.92 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 188 | 高新变 | 高化三线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.41 | 301.33 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 189 | 高新变 | 高炼二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.07 | 303.4 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 190 | 高新变 | 高炼三线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.15 | 303.55 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 191 | 东窑变 | 东海二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.25 | 304.8 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 192 | 玉皇变 | 玉教三线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.1 | 306.9 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 193 | 西二变 | 纺织线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.6 | 308.5 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 194 | 西二变 | 水源线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.4 | 308.9 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 195 | 西二变 | 西购线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.3 | 309.2 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 196 | 西二变 | 铸钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.24 | 310.44 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 197 | 滨河变 | 滨达线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.3 | 311.74 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 198 | 滨河变 | 滨铁二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.2 | 313.94 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 199 | 滨河变 | 滨铁一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.1 | 316.04 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 200 | 新区变 | 新化二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.6 | 317.64 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 201 | 东窑变 | 东园一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.45 | 318.09 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 202 | 塔山屯变 | 塔山北线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.48 | 319.57 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 203 | 沙河变 | 沙叶线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.27 | 322.84 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 204 | 碱厂变 | 碱贺线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.37 | 328.21 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 205 | 下甸子变 | 下甸线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.67 | 332.88 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 206 | 钢屯变 | 钢材线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.27 | 335.15 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 207 | 老官堡变 | 官塔线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.88 | 336.03 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 208 | 兴海变 | 兴南一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.84 | 337.87 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 209 | 兴海变 | 兴南二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.84 | 339.71 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 210 | 王宝变 | 王贺线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.99 | 341.7 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 211 | 马仗房 | 马玉一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.8 | 343.5 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 212 | 马仗房 | 马化四线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.4 | 343.9 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 213 | 营盘变 | 营炼二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.6 | 344.5 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 214 | 高新变 | 高化四线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.47 | 344.97 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 215 | 玉皇变 | 玉化一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.45 | 346.42 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 216 | 玉皇变 | 玉教四线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.5 | 347.92 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 217 | 玉皇变 | 玉新二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.1 | 349.02 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 218 | 玉皇变 | 玉新三线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1 | 350.02 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 219 | 玉皇变 | 玉新一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.9 | 350.92 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 220 | 西二变 | 化北二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.4 | 352.32 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 221 | 西二变 | 水稻二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.6 | 353.92 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 222 | 西二变 | 西河线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.3 | 355.22 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 223 | 西二变 | 西连线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.6 | 355.82 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 224 | 新区变 | 新海五线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.15 | 355.97 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 225 | 高家岭变 | 高石二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.93 | 359.9 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 226 | 高家岭变 | 高石线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.28 | 361.18 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 227 | 东窑变 | 东月线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.97 | 363.15 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 228 | 东青卜变 | 石灰窑#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.89 | 365.04 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 229 | 虹螺岘变 | 虹螺岘西线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5 | 370.04 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 230 | 东青卜变 | 高桥#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 370.04 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 231 | 高岭变 | 高岭线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.31 | 372.35 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 232 | 高岭变 | 工业二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.34 | 373.69 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 233 | 高岭变 | 首钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.32 | 375.01 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 234 | 高岭变 | 高岭北线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.6 | 375.61 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 235 | 高岭变 | 微波线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.59 | 376.2 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 236 | 黄家变 | 大王庙线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.11 | 377.31 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 237 | 黄家变 | 范家线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.21 | 378.52 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 238 | 黄家变 | 黄家线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.24 | 379.76 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 239 | 沙锅屯变 | 沙苇线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.59 | 380.35 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 240 | 前卫变 | 网户二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.18 | 381.53 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 241 | 前卫变 | 矿山线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.08 | 382.61 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 242 | 前卫变 | 水库线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.14 | 383.75 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 243 | 前卫变 | 前卫线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.24 | 384.99 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 244 | 前卫变 | 王宝二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.32 | 385.31 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 245 | 前卫变 | 王宝线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.76 | 387.07 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 246 | 土头山 | 西平南线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.24 | 388.31 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 247 | 土头山 | 宽帮线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.01 | 388.32 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 248 | 虹螺岘变 | 台集屯二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.77 | 390.09 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 249 | 沙河变 | 沙河1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.73 | 390.82 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 250 | 沙河变 | 沙河2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.62 | 392.44 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 251 | 沙河变 | 沙河3线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.49 | 392.93 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 252 | 沙河变 | 荒地线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.92 | 394.85 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 253 | 沙河变 | 叶家线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.99 | 397.84 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 254 | 王凤台变 | 农场1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.54 | 398.38 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 255 | 王凤台变 | 农场2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.82 | 399.2 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 256 | 王凤台变 | 农场3线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.37 | 399.57 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 257 | 王凤台变 | 李家1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.61 | 401.18 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 258 | 王凤台变 | 李家2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.62 | 402.8 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 259 | 王凤台变 | 永安线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.38 | 403.18 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 260 | 金星变 | 金西一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.44 | 405.62 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 261 | 金星变 | 金东二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.92 | 409.54 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 262 | 塔山屯变 | 塔山南线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.3 | 413.84 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 263 | 塔山屯变 | 小庄子南线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.26 | 416.1 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 264 | 塔山屯变 | 小庄子北线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.48 | 418.58 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 265 | 塔山屯变 | 塔渔线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.46 | 419.04 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 266 | 塔山屯变 | 塔河线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.03 | 422.07 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 267 | 塔山屯变 | 塔东线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.21 | 424.28 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 268 | 塔山屯变 | 塔南二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.28 | 425.56 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 269 | 高台变 | 高台线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2 | 427.56 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 270 | 高台变 | 高台北线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.57 | 428.13 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 271 | 高台变 | 高甸子线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.33 | 429.46 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 272 | 高台变 | 龙屯线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.17 | 429.63 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 273 | 高桥变 | 塔山线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.74 | 430.37 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 274 | 王宝变 | 王见线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.31 | 431.68 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 275 | 王宝变 | 王吕线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.95 | 432.63 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 276 | 王宝变 | 王荒线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.39 | 435.02 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 277 | 万家变 | 西甸子线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.67 | 436.69 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 278 | 万家变 | 万家南线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.16 | 436.85 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 279 | 万家变 | 万工线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.8 | 437.65 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 280 | 东青卜变 | 东青卜#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.94 | 440.59 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 281 | 秋子沟变 | 秋子沟线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.66 | 442.25 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 282 | 秋子沟变 | 王家店线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.29 | 443.54 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 283 | 秋子沟变 | 明水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.21 | 444.75 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 284 | 宽邦变 | 宽帮南线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.31 | 447.06 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 285 | 暖池塘变 | 缸窑岭线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.56 | 447.62 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 286 | 暖池塘变 | 暧辛线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.2 | 448.82 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 287 | 申屯变 | 黄土坎线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.27 | 450.09 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 288 | 赵屯变 | 公司生活线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.47 | 451.56 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 289 | 赵屯变 | 电厂生活线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.33 | 452.89 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 290 | 赵屯变 | 赵港线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.03 | 453.92 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 291 | 赵屯变 | 赵杨一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.22 | 455.14 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 292 | 渤海变 | 渤工线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.13 | 457.27 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 293 | 渤海变 | 渤港线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.76 | 458.03 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 294 | 围屏变 | 围屏线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.58 | 459.61 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 295 | 围屏变 | 王道线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.68 | 460.29 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 296 | 绿化变 | 绿茂线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.83 | 462.12 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 297 | 绿化变 | 李良线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.29 | 463.41 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 298 | 郭家变 | 旧门线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.5 | 464.91 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 299 | 郭家变 | 郭家线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.49 | 466.4 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 300 | 郭家变 | 药王线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.36 | 467.76 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 301 | 红崖子变 | 红崖子线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.12 | 469.88 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 302 | 红崖子变 | 工业#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.03 | 471.91 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 303 | 元台子变 | 工业#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.03 | 473.94 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 304 | 元台子变 | 水源线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.73 | 474.67 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 305 | 沙后所变 | 沙纸线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.06 | 478.73 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 306 | 沙后所变 | 沙西线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.16 | 481.89 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 307 | 沙后所变 | 沙东线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.24 | 484.13 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 308 | 高家岭变 | 高汤线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.34 | 487.47 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 309 | 海滨变 | 海西线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.45 | 491.92 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 310 | 东辛庄变 | 东辛庄线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.75 | 494.67 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 311 | 东辛庄变 | 大寨线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.24 | 496.91 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 312 | 东辛庄变 | 刘台子线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.69 | 498.6 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 313 | 羊安变 | 工业#3线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.88 | 501.48 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 314 | 羊安变 | 白塔线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.43 | 502.91 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 315 | 朱家变 | 三道线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.3 | 504.21 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 316 | 朱家变 | 碱厂线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.92 | 505.13 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 317 | 兴海变 | 兴华线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.95 | 506.08 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 318 | 温泉变 | 温工二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.82 | 506.9 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 319 | 温泉变 | 温兴线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 506.9 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 320 | 学府变 | 学首二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.77 | 509.67 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 321 | 学府变 | 学首三线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.84 | 510.51 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 322 | 学府变 | 学东一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.62 | 511.13 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 323 | 学府变 | 学东二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.25 | 511.38 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 324 | 学府变 | 学首一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.17 | 511.55 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 325 | 兴二变 | 河兴线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.45 | 516 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 326 | 兴二变 | 农机二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.1 | 517.1 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 327 | 兴二变 | 农机一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.9 | 522 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 328 | 八家子变 | 镇二线 | 6.3 | 葫芦岛地调 | 2 | 524 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 329 | 富有变 | 钢屯线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.42 | 525.42 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 330 | 富有变 | 棉机线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.64 | 526.06 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 331 | 北港变 | 北稻一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.52 | 530.58 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 332 | 北港变 | 北稻二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.28 | 534.86 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 333 | 上坎变 | 上盛线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.5 | 535.36 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 334 | 侯家变 | 侯生#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.83 | 539.19 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 335 | 侯家变 | 侯海#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.81 | 541 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 336 | 侯家变 | 侯海#4线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.29 | 541.29 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 337 | 侯家变 | 侯金#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.51 | 542.8 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 338 | 侯家变 | 侯华#5线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.14 | 542.94 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 339 | 瑞州变 | 瑞城#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.95 | 545.89 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 340 | 瑞州变 | 瑞宏线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.01 | 546.9 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 341 | 绥中变 | 城内二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.51 | 549.41 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 342 | 绥中变 | 塔山线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.08 | 551.49 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 343 | 新局变 | 新炼一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.45 | 551.94 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 344 | 新局变 | 新炼二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.23 | 553.17 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 345 | 新局变 | 新农一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.92 | 555.09 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 346 | 新局变 | 新农二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.08 | 557.17 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 347 | 上坎变 | 上渔二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 6.37 | 563.54 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 348 | 上坎变 | 上渔四线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.65 | 566.19 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 349 | 昌一变 | 新区二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.5 | 568.69 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 350 | 东窑变 | 东体一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.63 | 569.32 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 351 | 东城变 | 东连一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 6.11 | 575.43 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 352 | 连山变 | 连农二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.52 | 576.95 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 353 | 望海变 | 望港一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.37 | 579.32 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 354 | 望海变 | 望海二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.13 | 581.45 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 355 | 要路沟变 | 要成线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.7 | 584.15 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 356 | 碱厂变 | 喇嘛洞#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.7 | 584.85 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 357 | 碱厂变 | 碱厂#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.96 | 585.81 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 358 | 玲珑塔变 | 玲珑塔线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.7 | 587.51 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 359 | 和尚房变 | 温杖子线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.7 | 589.21 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 360 | 药王庙变 | 鸽子洞线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.3 | 592.51 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 361 | 蟒挡坝变 | 忙牛营子线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.5 | 595.01 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 362 | 汤神庙变 | 工业线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.18 | 597.19 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 363 | 汤神庙变 | 王宝营子线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.1 | 599.29 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 364 | 蟒挡坝变 | 宫山咀子线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.5 | 602.79 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 365 | 西沟变 | 镇凌线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.2 | 607.99 | 工业、商业、居民 | 无 | 建昌县 |  | 4 |
| 366 | 高岭变 | 前所线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.07 | 610.06 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 367 | 瑞州变 | 瑞化线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.28 | 612.34 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 368 | 羊安变 | 羊高线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.9 | 617.24 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 369 | 河西变 | 河高线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.3 | 619.54 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 370 | 老官堡变 | 官羊线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.94 | 620.48 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 371 | 老官堡变 | 官沙线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.88 | 621.36 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 372 | 东城变 | 东水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.39 | 623.75 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 373 | 东窑变 | 东泰线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.2 | 623.95 | 工业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 374 | 沙锅屯变 | 沙邱线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.04 | 624.99 | 工业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 375 | 东窑变 | 东城一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 624.99 | 工业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 376 | 侯家变 | 侯止线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.55 | 625.54 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 377 | 钢屯变 | 钢棉线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.12 | 625.66 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 378 | 兴海变 | 兴水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.89 | 629.55 | 工业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 379 | 东窑变 | 东海五线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 629.55 | 商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 380 | 新区变 | 新园二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 629.55 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 381 | 兴海变 | 兴曹二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.78 | 632.33 | 工业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 382 | 兴海变 | 兴曹一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.92 | 634.25 | 工业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 383 | 瑞州变 | 瑞鑫线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.77 | 637.02 | 工业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 384 | 塔山屯变 | 塔白线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.24 | 637.26 | 工业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 385 | 郭家变 | 郭泥线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.6 | 638.86 | 工业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 386 | 马仗房 | 马化三线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 638.86 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 387 | 新局变 | 工业线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.11 | 639.97 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 388 | 寺儿卜变 | 杨郊线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.34 | 642.31 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 389 | 寺儿卜变 | 寺北线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.13 | 644.44 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 390 | 营盘变 | 营滨线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.13 | 646.57 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 391 | 营盘变 | 营机三线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.09 | 647.66 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 392 | 营盘变 | 营农二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.89 | 649.55 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 393 | 望海变 | 望南二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.84 | 652.39 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 394 | 渤海变 | 渤华二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.26 | 652.65 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 395 | 渤海变 | 渤生线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.32 | 653.97 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 396 | 渤海变 | 渤前线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.33 | 654.3 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 397 | 寺儿卜变 | 志达线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.83 | 658.13 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 398 | 侯家变 | 侯华#2线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.23 | 659.36 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 399 | 侯家变 | 侯华#3线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.65 | 661.01 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 400 | 侯家变 | 侯华#4线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.99 | 662 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 401 | 瑞州变 | 瑞金线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.34 | 662.34 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 402 | 瑞州变 | 瑞中一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.27 | 662.61 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 403 | 绥中变 | 绥跃线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.24 | 662.85 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 404 | 营盘变 | 营生线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.78 | 666.63 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 405 | 营盘变 | 营达线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.25 | 668.88 | 商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 406 | 万家变 | 港专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.19 | 669.07 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 407 | 赵屯变 | 赵杨二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.89 | 669.96 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 408 | 渤海变 | 渤华一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.2 | 671.16 | 商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 409 | 赵家屯变 | 黄甲二线 | 6.3 | 南票区调 | 1.30 | 672.46 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 410 | 赵家屯变 | 工业园区一线 | 6.3 | 南票区调 | 2.50 | 674.96 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 411 | 赵家屯变 | 工业园区二线 | 6.3 | 南票区调 | 2.18 | 677.14 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 412 | 赵家屯变 | 赵邱环线 | 6.3 | 南票区调 | 1.74 | 678.88 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 413 | 赵家屯变 | 工业园区三线 | 6.3 | 南票区调 | 0.65 | 679.53 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 414 | 赵家屯变 | 沙锅屯二线 | 6.3 | 南票区调 | 0.32 | 679.85 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 415 | 赵家屯变 | 洗煤一线 | 6.3 | 南票区调 | 0.06 | 679.91 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 416 | 赵家屯变 | 洗煤二线 | 6.3 | 南票区调 | 0.06 | 679.97 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 417 | 赵家屯变 | 机修厂线 | 6.3 | 南票区调 | 0.49 | 680.46 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 418 | 邱皮沟变 | 赵邱环线 | 6.3 | 南票区调 | 1.70 | 682.16 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 419 | 邱皮沟变 | 凌河线 | 6.3 | 南票区调 | 0.21 | 682.37 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 420 | 邱皮沟变 | 华清池线 | 6.3 | 南票区调 | 0.16 | 682.53 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 421 | 邱皮沟变 | 大西沟线 | 6.3 | 南票区调 | 0.38 | 682.91 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 422 | 邱皮沟变 | 邱皮沟一线 | 6.3 | 南票区调 | 0.10 | 683.01 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 423 | 凌河变 | 凌河线 | 6.3 | 南票区调 | 0.21 | 683.22 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 424 | 凌河变 | 水源线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 683.27 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 425 | 三家子变 | 三苇环线 | 6.3 | 南票区调 | 0.32 | 683.59 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 426 | 三家子变 | 民用线 | 6.3 | 南票区调 | 0.21 | 683.8 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 427 | 三家子变 | 二佛线 | 6.3 | 南票区调 | 0.21 | 684.01 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 428 | 三家子变 | 锅炉房线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 684.06 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 429 | 三家子变 | 大丰园 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 684.11 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 430 | 苇子沟变 | 大窝铺线 | 6.3 | 南票区调 | 0.40 | 684.51 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 431 | 苇子沟变 | 三苇环线 | 6.3 | 南票区调 | 0.43 | 684.94 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 432 | 苇子沟变 | 党金沟线 | 6.3 | 南票区调 | 0.21 | 685.15 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 433 | 苇子沟变 | 石场住宅线 | 6.3 | 南票区调 | 0.10 | 685.25 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 434 | 苇子沟变 | 香炉山线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 685.3 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 435 | 苇子沟变 | 水源线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 685.35 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 436 | 赵家屯变 | 黄甲一线 | 6.3 | 南票区调 | 1.36 | 686.71 | 商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 437 | 赵家屯变 | 沙锅屯线 | 6.3 | 南票区调 | 0.21 | 686.92 | 商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 438 | 赵家屯变 | 赵住宅线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 686.97 | 商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 439 | 赵家屯变 | 下庙子线 | 6.3 | 南票区调 | 0.10 | 687.07 | 商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 440 | 赵家屯变 | 沙锅屯住宅线 | 6.3 | 南票区调 | 0.21 | 687.28 | 商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 441 | 赵家屯变 | 大窑沟一线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 687.33 | 商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 442 | 赵家屯变 | 大窑沟二线 | 6.3 | 南票区调 | 0.07 | 687.395 | 商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 443 | 富有变 | 富兰一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.12 | 688.515 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 444 | 富有变 | 富兰二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.23 | 689.745 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 445 | 西二变 | 锦北线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.8 | 691.545 | 工业、商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |
| 446 | 塔山变 | 塔山西线 | 10 | 葫芦岛地调 | 6.77 | 698.315 | 工业、商业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 447 | 金星变 | 金西二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.44 | 700.755 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 448 | 东辛庄变 | 粮库线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.78 | 702.535 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 449 | 曹庄变 | 羊安线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.25 | 705.785 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 450 | 侯家变 | 侯华#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.24 | 706.025 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 451 | 瑞州变 | 瑞机线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.22 | 710.245 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 452 | 绥中变 | 车站线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.3 | 714.545 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 453 | 绥中变 | 水源分线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.97 | 718.515 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 454 | 河西变 | 河机线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.84 | 722.355 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 455 | 温泉变 | 温城线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.43 | 726.785 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 456 | 温泉变 | 温港线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.54 | 729.325 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 457 | 温泉变 | 温河线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.02 | 733.345 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 458 | 温泉变 | 温联线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.11 | 737.455 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 459 | 兴二变 | 温泉线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.84 | 742.295 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 460 | 瑞州变 | 瑞水#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.44 | 743.735 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 461 | 申屯变 | 申城线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.11 | 744.845 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 462 | 沙河营变 | 城郊线 | 10 | 葫芦岛地调 | 6.37 | 751.215 | 工业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 463 | 金星变 | 金东一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.44 | 753.655 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 464 | 前卫变 | 网户线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.22 | 754.875 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 465 | 绥中变 | 大台线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.48 | 756.355 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 466 | 高桥变 | 高桥线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.34 | 758.695 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 467 | 侯家变 | 侯海#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.91 | 760.605 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 468 | 瑞州变 | 瑞磷线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.87 | 762.475 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 469 | 绥中变 | 化肥线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.07 | 765.545 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 470 | 兴二变 | 城内线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.31 | 767.855 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 471 | 河西变 | 河曹线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.4 | 770.255 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 472 | 绥中变 | 城内一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.36 | 775.615 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 473 | 学府变 | 学高线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.31 | 778.925 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 474 | 绥中变 | 磷电线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.99 | 781.915 | 工业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 475 | 沙锅屯变 | 沙钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.498 | 782.413 | 工业、商业、居民 | 无 | 南票区 |  | 4 |
| 476 | 万家变 | 万家北线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.48 | 783.893 | 工业、商业、居民 | 无 | 绥中县 |  | 4 |
| 477 | 沙后所变 | 沙农线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.22 | 788.113 | 工业、商业、居民 | 无 | 兴城市 |  | 4 |
| 478 | 马仗房 | 马南一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.94 | 790.053 | 工业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 479 | 马仗房 | 马望三线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.96 | 792.013 | 工业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 480 | 马仗房 | 马望一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.96 | 794.973 | 工业、居民 | 无 | 连山区 |  | 4 |
| 481 | 滨河变 | 滨西线 | 10 | 葫芦岛地调 | 6 | 800.973 | 商业、居民 | 无 | 龙港区 |  | 4 |