附件1

2023年电力需求响应市场宣传材料

尊敬的电力用户：

您好！

为了积极应对迎峰度夏期间可能存在的电力缺口，今年河北省发展和改革委员会印发了《关于进一步做好河北南部电网电力需求响应市场运营工作的通知》，主要包括日前需求响应，日内4小时、2小时需求响应和实时需求响应，响应时长不低于2小时，响应方式如下：

一、日前响应。电网企业于需求响应执行前一天，通过网上国网APP向参与主体发出邀约，用户于邀约截止时间前反馈应约容量，并在响应时段自行完成负荷调节。
二、日内响应。电网企业于需求响应执行前4小时、2小时，通过网上国网APP向参与主体发出邀约，用户于邀约截止时间前反馈应约容量，并在响应时段自行完成负荷调节。
三、实时响应。电网企业按签约负荷直接对用户进行远程调控。

注意事项：

请您根据可调节负荷资源能力，选择注册1个、2个或3个需求响应类型。如果选择了2个类型或3个类型，可能存在同一天内，多种需求响应类型同时启动的情况，请您确保在响应时段内将负荷压降到位。针对日内需求响应类型，只能选择4小时和2小时其中之一注册。负荷变动超过预期造成日前需求响应能力不能满足电网缺口等特殊情况下，电网公司会在日前调用日内资源，按照日内补贴标准核发。

供电公司和负荷聚合商会帮您制定负荷管理策略，请您做好配合工作。

感谢您对电力保供工作的支持！

签收单位：（盖章）  

签收人员： 

联系电话：

签收日期：



