附件1

已转商运的统调电网侧储能名单及相关参数
	序号
	调度名称
	装机容量
（兆瓦/兆瓦时）
	项目名称
	企业名称
（交易平台）

	1. 
	萧电储能站
	50/100
	浙能萧山发电厂电化学储能电站第一阶段
	浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂

	2. 
	泉电储能站
	200/400
	浙江龙泉磷酸铁锂储能示范项目
	龙泉恒龙储能科技有限公司

	3. 
	万义储能站
	152/304
	义乌万里扬苏溪变独立储能项目
	义乌万里扬能源服务有限公司

	4. 
	长电储能站
	100/200
	华能长兴独立储能电站示范项目（一期）
	华能（浙江）能源开发有限公司长兴分公司

	5. 
	京能储能站
	50/100
	北京能源萧山党湾储能
	京能（杭州萧山）综合能源有限公司

	6. 
	星兰储能站
	75/150
	柯桥区平水网侧储能项目
	绍兴临空星城兰恒储能有限公司

	7. 
	剡中储能站
	100/220
	嵊州市开发区储能示范项目
	浙江越盛储能科技有限公司

	8. 
	柯林储能站
	50/100
	钱塘柯林河庄储能
	杭州柯林新能源有限公司

	9. 
	启泰储能站
	52.5/105
	温州乐清湾港区共享储能电站（一期）
	温州启泰新能源有限公司

	10. 
	郭溪储能站
	100/200
	国能浙江温州梅屿新型储能电站
	国能（浙江温州）能源有限公司

	11. 
	欣元储能站
	200/400
	金华武义200MW/400MWh网侧储能项目
	武义欣元城合储能有限公司

	12. 
	日昇储能站
	50/100
	杭实综能科技淳安储能示范工程项目
	杭州日昇高新能源科技有限公司

	13. 
	绿建储能站
	100/200
	绿建综能（浙江）电力科技股份有限公司上虞经开区新型储能项目
	绿建综能（浙江）电力科技股份有限公司

	14. 
	丰门储能站
	100/200
	温州市城市智慧能源综合体
	温州瓯储科技有限公司

	15. 
	恒新储能一分场
	50/100
	新昌高新园区储能项目（一期）
	绍兴恒新储能科技有限公司

	16. 
	恒新储能二分场
	50/100
	新昌高新园区储能项目（二期）
	绍兴恒新储能科技有限公司

	17. 
	定海储能站
	50/100
	国能舟山定海工业园区共享储能项目
	舟山龙源新能源有限公司

	18. 
	蓝电储能站
	100/200
	浙江普星蓝天新型储能电站（一期）
	浙江普星蓝天然气发电有限公司

	19. 
	国宏储能站
	50/100
	台州三门储能电站项目
	三门县清储新能源有限公司

	20. 
	杭临储能站
	80/160
	太湖源镇80MW/160MWh储能电站
	杭州市新能源投资发展有限公司

	21. 
	江电储能站
	50/100
	220千伏杭州江东新型区域电力调节中心（江东热电厂储能站）项目
	华电新能（杭州）储能有限责任公司

	22. 
	利星储能一分场
	54.75/109.5
	岱山远景储能
	蔚蓝（岱山）储能技术服务有限公司

	23. 
	利星储能二分场
	54.75/109.5
	岱山远景储能
	蔚蓝（岱山）储能技术服务有限公司

	24. 
	交安储能站
	80/160
	衢州智慧绿电 80MW/160MWh 共享储能示范项目
	浙江交安能源有限公司

	25. 
	顺发储能站
	50/100
	110千伏富春江
镇50MW储能项目
	顺发源储（桐庐）有限公司

	26. 
	萧开储能一分场
	25/50
	萧山经开区热电地块电网侧储能项目
	杭州开电能源服务有限公司

	27. 
	萧开储能二分场
	25/50
	萧山经开区热电地块电网侧储能项目
	杭州开电能源服务有限公司

	28. 
	晶网储能站
	27.52/55.04
	建德电网侧储能示范项目
	建德市晶网储能技术开发有限公司



 
未转商运的统调电网侧储能名单及相关参数
	序号
	调度名称
	装机容量
（兆瓦/兆瓦时）
	项目名称

	1. 
	新亭储能站
	100/200
	诸暨市城北开发区独立储能示范项目

	2. 
	大有储能站
	50/100
	诸暨市枫桥镇储能项目

	3. 
	滨耀储能站
	50/100
	绍兴滨海新区江滨50MW/100MWh独立储能电站项目




已转商运的非统调电网侧储能名单及相关参数
	序号
	调度名称
	装机容量
（兆瓦/兆瓦时）
	项目名称
	企业名称
（交易平台）

	1. 
	恒发储能一分场
	10/20
	嘉兴尖山电网侧储能项目
	浙江恒发新能源有限责任公司

	2. 
	恒发储能二分场
	15/30
	嘉兴尖山电网侧储能项目
	浙江恒发新能源有限责任公司

	3. 
	恒发储能三分场
	15/30
	嘉兴尖山电网侧储能项目
	浙江恒发新能源有限责任公司

	4. 
	恒发储能四分场
	15/30
	嘉兴尖山电网侧储能项目
	浙江恒发新能源有限责任公司

	5. 
	海一储能站
	50/100
	菱湖电网侧储能示范项目
	湖州海一新能源科技有限公司

	6. 
	红墟储能站
	6/12
	上虞直挂式储能项目
	浙江山和新能源有限公司 



 
未转商运的非统调电网侧储能及相关参数
	序号
	调度名称
	装机容量
（兆瓦/兆瓦时）
	项目名称

	1. 
	朗辰储能站
	48/96
	宁波朗辰新能源有限公司储能电站

	2. 
	龙昕储能站
	50/100
	龙能电力上虞储能示范项目（一期）

	3. 
	鲁家峙储能站
	5/10
	鲁家峙变储能项目


注：统计截止至2026年8月31日已转商运和未转商运的统调、非统调储能电站/调度单元，后续符合准入条件的新增、变更储能电站/调度单元按照《浙江电力市场管理实施细则》要求参与市场。
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