附件1

已转商运的统调电网侧储能名单及相关参数

| 序号 | 调度名称 | 装机容量 （兆瓦/兆瓦时） | 项目名称 | 企业名称 （交易平台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 萧电储能站 | 50/100 | 浙能萧山发电厂电化学储能电站第一阶段 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 |
|  | 泉电储能站 | 200/400 | 浙江龙泉磷酸铁锂储能示范项目 | 龙泉恒龙储能科技有限公司 |
|  | 万义储能站 | 152/304 | 义乌万里扬苏溪变独立储能项目 | 义乌万里扬能源服务有限公司 |
|  | 长电储能站 | 100/200 | 华能长兴独立储能电站示范项目（一期） | 华能（浙江）能源开发有限公司长兴分公司 |
|  | 京能储能站 | 50/100 | 北京能源萧山党湾储能 | 京能（杭州萧山）综合能源有限公司 |
|  | 星兰储能站 | 75/150 | 柯桥区平水网侧储能项目 | 绍兴临空星城兰恒储能有限公司 |
|  | 剡中储能站 | 100/220 | 嵊州市开发区储能示范项目 | 浙江越盛储能科技有限公司 |
|  | 柯林储能站 | 50/100 | 钱塘柯林河庄储能 | 杭州柯林新能源有限公司 |
|  | 启泰储能站 | 52.5/105 | 温州乐清湾港区共享储能电站（一期） | 温州启泰新能源有限公司 |
|  | 郭溪储能站 | 100/200 | 国能浙江温州梅屿新型储能电站 | 国能（浙江温州）能源有限公司 |
|  | 欣元储能站 | 200/400 | 金华武义200MW/400MWh网侧储能项目 | 武义欣元城合储能有限公司 |
|  | 日昇储能站 | 50/100 | 杭实综能科技淳安储能示范工程项目 | 杭州日昇高新能源科技有限公司 |
|  | 绿建储能站 | 100/200 | 绿建综能（浙江）电力科技股份有限公司上虞经开区新型储能项目 | 绿建综能（浙江）电力科技股份有限公司 |
|  | 丰门储能站 | 100/200 | 温州市城市智慧能源综合体 | 温州瓯储科技有限公司 |
|  | 恒新储能一分场 | 50/100 | 新昌高新园区储能项目（一期） | 绍兴恒新储能科技有限公司 |
|  | 恒新储能二分场 | 50/100 | 新昌高新园区储能项目（二期） | 绍兴恒新储能科技有限公司 |
|  | 定海储能站 | 50/100 | 国能舟山定海工业园区共享储能项目 | 舟山龙源新能源有限公司 |
|  | 蓝电储能站 | 100/200 | 浙江普星蓝天新型储能电站（一期） | 浙江普星蓝天然气发电有限公司 |
|  | 国宏储能站 | 50/100 | 台州三门储能电站项目 | 三门县清储新能源有限公司 |
|  | 杭临储能站 | 80/160 | 太湖源镇80MW/160MWh储能电站 | 杭州市新能源投资发展有限公司 |
|  | 江电储能站 | 50/100 | 220千伏杭州江东新型区域电力调节中心（江东热电厂储能站）项目 | 华电新能（杭州）储能有限责任公司 |
|  | 利星储能一分场 | 54.75/109.5 | 岱山远景储能 | 蔚蓝（岱山）储能技术服务有限公司 |
|  | 利星储能二分场 | 54.75/109.5 | 岱山远景储能 | 蔚蓝（岱山）储能技术服务有限公司 |
|  | 交安储能站 | 80/160 | 衢州智慧绿电 80MW/160MWh 共享储能示范项目 | 浙江交安能源有限公司 |
|  | 顺发储能站 | 50/100 | 110千伏富春江 镇50MW储能项目 | 顺发源储（桐庐）有限公司 |
|  | 萧开储能一分场 | 25/50 | 萧山经开区热电地块电网侧储能项目 | 杭州开电能源服务有限公司 |
|  | 萧开储能二分场 | 25/50 | 萧山经开区热电地块电网侧储能项目 | 杭州开电能源服务有限公司 |
|  | 晶网储能站 | 27.52/55.04 | 建德电网侧储能示范项目 | 建德市晶网储能技术开发有限公司 |

未转商运的统调电网侧储能名单及相关参数

| 序号 | 调度名称 | 装机容量 （兆瓦/兆瓦时） | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 新亭储能站 | 100/200 | 诸暨市城北开发区独立储能示范项目 |
|  | 大有储能站 | 50/100 | 诸暨市枫桥镇储能项目 |
|  | 滨耀储能站 | 50/100 | 绍兴滨海新区江滨50MW/100MWh独立储能电站项目 |

已转商运的非统调电网侧储能名单及相关参数

| 序号 | 调度名称 | 装机容量 （兆瓦/兆瓦时） | 项目名称 | 企业名称 （交易平台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 恒发储能一分场 | 10/20 | 嘉兴尖山电网侧储能项目 | 浙江恒发新能源有限责任公司 |
|  | 恒发储能二分场 | 15/30 | 嘉兴尖山电网侧储能项目 | 浙江恒发新能源有限责任公司 |
|  | 恒发储能三分场 | 15/30 | 嘉兴尖山电网侧储能项目 | 浙江恒发新能源有限责任公司 |
|  | 恒发储能四分场 | 15/30 | 嘉兴尖山电网侧储能项目 | 浙江恒发新能源有限责任公司 |
|  | 海一储能站 | 50/100 | 菱湖电网侧储能示范项目 | 湖州海一新能源科技有限公司 |
|  | 红墟储能站 | 6/12 | 上虞直挂式储能项目 | 浙江山和新能源有限公司 |

未转商运的非统调电网侧储能及相关参数

| 序号 | 调度名称 | 装机容量 （兆瓦/兆瓦时） | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 朗辰储能站 | 48/96 | 宁波朗辰新能源有限公司储能电站 |
|  | 龙昕储能站 | 50/100 | 龙能电力上虞储能示范项目（一期） |
|  | 鲁家峙储能站 | 5/10 | 鲁家峙变储能项目 |

注：统计截止至2026年8月31日已转商运和未转商运的统调、非统调储能电站/调度单元，后续符合准入条件的新增、变更储能电站/调度单元按照《浙江电力市场管理实施细则》要求参与市场。