附件

葫芦岛2023年度电网超计划用电限电序位表

| 序号 | 变电所 | 线路名称 | 电压 等级（kV） | 执行单位 | 参考负荷 （MW） | 累计负荷 （MW） | 负荷性质 | 重要用户 | 供电区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下甸子变 | #1冶炼线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.7 | 4.7 | 工业 | 无 | 建昌县 | 高耗能 |
| 2 | 下甸子变 | #2冶炼线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.7 | 9.4 | 工业 | 无 | 建昌县 | 高耗能 |
| 3 | 上坎变 | 上铝专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.2 | 14.6 | 工业 | 无 | 连山区 | 高耗能 |
| 4 | 锦西变 | 锦泥线 | 66 | 葫芦岛地调 | 11.5 | 26.1 | 工业 | 无 | 连山区 | 高耗能 |
| 5 | 赵屯变 | 赵工一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.76 | 27.86 | 工业 | 无 | 绥中县 | 高耗能 |
| 6 | 暖东变 | 暖沙二线 | 66 | 葫芦岛地调 | 10 | 37.86 | 工业 | 无 | 南票区 | 高耗能 |
| 7 | 黄家变 | 黄水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.14 | 38 | 工业 | 无 | 绥中县 |  |
| 8 | 围屏变 | 高岭线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.05 | 38.05 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 9 | 围屏变 | 铸钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.5 | 38.55 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 10 | 绿化变 | 绿钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.5 | 42.05 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 11 | 绿化变 | 绿石专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 42.05 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 12 | 绿化变 | 工业线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 42.05 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 13 | 富有变 | 兰家沟线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 42.05 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 14 | 富有变 | 化水一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 42.05 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 15 | 富有变 | 化水二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 42.05 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 16 | 虹螺岘变 | 二水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.02 | 45.07 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 17 | 虹螺岘变 | 林场线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 45.07 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 18 | 虹螺岘变 | 建材线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.96 | 46.03 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 19 | 寺前变 | 335泵站五线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.26 | 46.29 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 20 | 寺前变 | 335泵站四线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.8 | 47.09 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 21 | 寺前变 | 335泵站三线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.08 | 47.17 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 22 | 寺前变 | 335泵站二线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 47.17 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 23 | 寺前变 | 335泵站一线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.4 | 47.57 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 24 | 寺前变 | 125泵站五线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 47.57 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 25 | 寺前变 | 125泵站四线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.05 | 47.62 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 26 | 寺前变 | 125泵站三线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 47.62 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 27 | 寺前变 | 125泵站二线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.5 | 48.12 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 28 | 寺前变 | 125泵站一线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.8 | 48.92 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 29 | 寺前变 | 510泵站三线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 4.3 | 53.22 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 30 | 寺前变 | 510泵站二线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.5 | 53.72 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 31 | 寺前变 | 510泵站一线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 53.72 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 32 | 寺前变 | 卷扬三线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 2.17 | 55.89 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 33 | 寺前变 | 卷扬二线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 55.89 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 34 | 寺前变 | 卷扬一线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 55.89 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 35 | 寺前变 | 卷扬变线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0.94 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 36 | 松北变 | 松铸一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 37 | 松北变 | 松喜线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 38 | 松北变 | 松选线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 39 | 松北变 | 松矿一线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 40 | 松北变 | 松矿二线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 41 | 松北变 | 松水线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 42 | 松北变 | 松铸三线 | 3.3 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 43 | 元台子变 | 铸钢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 44 | 沙后所变 | 沙轴一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 56.83 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 45 | 沙后所变 | 沙轴二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.35 | 57.18 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 46 | 新开岭变 | 县金线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 57.18 | 工业 | 无 | 建昌县 |  |
| 47 | 新开岭变 | 乡金线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 57.18 | 工业 | 无 | 建昌县 |  |
| 48 | 钢屯变 | 竖井二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.01 | 57.19 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 49 | 钢屯变 | 竖井一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.24 | 57.43 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 50 | 钢屯变 | 钢选线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.59 | 63.02 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 51 | 钢屯变 | 兰选线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.04 | 67.06 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 52 | 羊安变 | 工业#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 67.06 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 53 | 朱家变 | 青水线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.31 | 69.37 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 54 | 朱家变 | 矿山线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.93 | 71.3 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 55 | 兴海变 | 兴思专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.2 | 74.5 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 56 | 寺儿卜变 | 寺宏线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.25 | 74.75 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 57 | 塔山变 | 塔华专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.36 | 79.11 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 58 | 塔山变 | 塔石线 | 10 | 葫芦岛地调 | 5.78 | 84.89 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 59 | 昌一变 | 纺织东线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 84.89 | 工业 | 无 | 建昌县 |  |
| 60 | 赵屯变 | 赵泰线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.43 | 87.32 | 工业 | 无 | 绥中县 |  |
| 61 | 河西变 | 河红线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.55 | 87.87 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 62 | 河西变 | 啤酒线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.42 | 88.29 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 63 | 河西变 | 东华二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.2 | 88.49 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 64 | 河西变 | 7019一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.03 | 88.52 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 65 | 河西变 | 7019二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 88.52 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 66 | 河西变 | 东华一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 88.52 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 67 | 兴二变 | 化肥线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 88.52 | 工业 | 无 | 兴城市 |  |
| 68 | 上坎变 | 上虹专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.46 | 91.98 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 69 | 船园变 | 船新线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.51 | 93.49 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 70 | 船园变 | 船华一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.84 | 95.33 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 71 | 船园变 | 船碧线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.11 | 95.44 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 72 | 船园变 | 船海一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.31 | 95.75 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 73 | 船园变 | 船海二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.81 | 96.56 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 74 | 北港变 | 北化一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 2.22 | 98.78 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 75 | 北港变 | 北酸一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 98.78 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 76 | 北港变 | 北粮一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.39 | 100.17 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 77 | 北港变 | 北钢一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 4.12 | 104.29 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 78 | 北港变 | 北钢二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.2 | 105.49 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 79 | 北港变 | 北南二线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.36 | 105.85 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 80 | 北港变 | 北攻专线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.3 | 106.15 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 81 | 高新变 | 高西线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.62 | 107.77 | 工业 | 无 | 龙港区 |  |
| 82 | 龙港变 | 龙锌一线 | 66 | 葫芦岛地调 | 15.5 | 123.27 | 工业 | 无 | 龙港区 |  |
| 83 | 龙港变 | 龙锌二线 | 66 | 葫芦岛地调 | 15.5 | 138.77 | 工业 | 无 | 龙港区 |  |
| 84 | 葫芦岛变 | 锦葫一线 | 66 | 葫芦岛地调 | 1.5 | 140.27 | 工业 | 无 | 龙港区 |  |
| 85 | 葫芦岛变 | 锦葫二线 | 66 | 葫芦岛地调 | 1.5 | 141.77 | 工业 | 无 | 龙港区 |  |
| 86 | 杨杖子变 | 锦杨二线 | 66 | 葫芦岛地调 | 4 | 145.77 | 工业 | 无 | 龙港区 |  |
| 87 | 锦西变 | 锦炼一线 | 66 | 葫芦岛地调 | 1.1 | 146.87 | 工业 | 无 | 龙港区 |  |
| 88 | 赵屯变 | 赵星线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.7 | 147.57 | 工业 | 无 | 绥中县 |  |
| 89 | 北港变 | 北热线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 147.57 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 90 | 船园变 | 船望#3线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.81 | 148.38 | 工业 | 无 | 连山区 |  |
| 91 | 昌一变 | 冶炼线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.01 | 148.39 | 工业 | 无 | 建昌县 |  |
| 92 | 昌一变 | 纺织西线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.01 | 148.4 | 工业 | 无 | 建昌县 |  |
| 93 | 昌一变 | 雨润线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.4 | 149.8 | 工业 | 无 | 建昌县 |  |
| 94 | 赵家屯变 | 亚鄂水泥线 | 6.3 | 南票区调 | 0.07 | 149.87 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 95 | 邱皮沟变 | 鼎泰坤芫线 | 10 | 南票区调 | 6 | 155.87 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 96 | 邱皮沟变 | 鼎金铸件线 | 6.3 | 南票区调 | 4.1 | 159.97 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 97 | 凌河变 | 凌煤一线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 160.02 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 98 | 凌河变 | 地面一线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 160.07 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 99 | 凌河变 | 地面二线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 160.12 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 100 | 凌河变 | 凌煤二线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 160.17 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 101 | 三家子变 | 百盛一线 | 6.3 | 南票区调 | 3.3 | 163.47 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 102 | 三家子变 | 百盛二线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 163.52 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 103 | 苇子沟变 | 碳素一线 | 6.3 | 南票区调 | 0.2 | 163.72 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 104 | 苇子沟变 | 碳素二线 | 6.3 | 南票区调 | 2.7 | 166.42 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 105 | 苇子沟变 | 碳素三线 | 6.3 | 南票区调 | 2.7 | 169.12 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 106 | 苇子沟变 | 碳素四线 | 6.3 | 南票区调 | 0.05 | 169.17 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 107 | 苇子沟变 | 鑫源一线 | 6.3 | 南票区调 | 3.2 | 172.37 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 108 | 苇子沟变 | 鑫源二线 | 6.3 | 南票区调 | 3.5 | 175.87 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 109 | 苇子沟变 | 鑫源三线 | 6.3 | 南票区调 | 2.5 | 178.37 | 工业 | 无 | 南票区 |  |
| 110 | 高家岭变 | 高蓝线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0 | 178.37 | 商业 | 无 | 兴城市 |  |
| 111 | 学府变 | 学欢线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.06 | 178.43 | 商业 | 无 | 兴城市 |  |
| 112 | 温泉变 | 温工一线 | 10 | 葫芦岛地调 | 1.5 | 179.93 | 商业 | 无 | 兴城市 |  |
| 113 | 蟒挡坝变 | 蟒电线 | 10 | 葫芦岛地调 | 3.39 | 183.32 | 商业 | 无 | 建昌县 |  |
| 114 | 蟒挡坝变 | 蟒品线 | 10 | 葫芦岛地调 | 10.39 | 193.71 | 商业 | 无 | 建昌县 |  |
| 115 | 侯家变 | 侯可#1线 | 10 | 葫芦岛地调 | 0.76 | 194.47 | 商业 | 无 | 绥中县 |  |